## Zentralsauger in Wohnungen
ZENTRALSAUGER Ausschreibungstext für Wohnungen Seite 1 von 3
Position | Menge | Art.-Nr. | Bezeichnung |  | Einzelpreis | Gesamtpreis
ZENTRALSTAUBSAUGER
Das Rohrsystem aus Kleberohr Ø 2" mitsamt Bögen
und Abzweige strömungsgünstigst sowie die
Steuerleitung waagerecht und senkrecht über
Schächte, Hohlwände oder Deckendurchbrüche bzw.
im Fußboden oder über Dachboden hinweg verlegen.
Die Saugdosen zentral positionieren, unter Putz
einbauen und anschliessen.
Die Abluftleitung mit Schalldämpfer bis zur
Ausblasöffnung in der Hausaußenwand herstellen.
Den Zentralstaubsauger z.B. in Keller, Dachboden
oder Garage aufstellen, an das Rohrsystem
anschliessen und mit der Abluftleitung verbinden.
Das Staubsaugen mittels Bodendüse, Teleskoprohr,
Schlauch über eine Saugdose unter Putz durch das
in Wänden und Böden verlegte Rohrsystem bis zum
Staubbehälter des Zentralsaugers prüfen.
Die Positionen der gesamten Anlage sind betriebsfertig
inkl. Nebenarbeiten, Zubehöre und Installationsmaterial
inkl. Anlieferung und Einbau anzubieten.
Kontaktadresse für Planung und Beratung:
proVAC Elektrogeräte GmbH
|  |  | Mühlweg 18 | Tel. 06074 7280 770
|  |  | D-63322 Rödermark | Fax 06074 7280 771
|  |  | www.provac.de | contact@provac.de
Platzsparender Zentralstaubsauger
für Eigentums- und Ferienwohnungen,
Bungalows bis ca. 100 m² Wohnfläche.
Gehäuse aus schalldämmendem ABS-Kunststoff,
Made in Europe, Motor gelagert in
gummiertem Körperschallschutz,
mit elektronischem Soft-Start, Cat5e f. WLan,
Sicherheitsunterdruckventil,
Allergikergeeigneter Betrieb
mit innenbeschichtetem Microvliesbeutel
mit Super-Hygiene-Verschluß,
14 l Staubbehälter, leicht entnehmbar,
flexibler Anschluß an Saugleitung,
beidseitig möglicher Anschluß an Abluftleitung,
Wandaufhängung mit Clicksystem,
unter Dachschräge einbaubar (von oben zu öffnen).
Technische Daten:
|  |  | Max. Nennleistung: | 1350 Watt
|  |  | Spannung: | 220-240 Volt
|  |  | Max. Luftstrom: | 201,6 m³/h
|  |  | Max. Vakuum: | 29,8 kPa
|  |  | Schutzgrad: | IP 24
|  |  | Gleichzeitige Nutzer: | 1
|  |  | Maße: | 427 x 360 x 400 mm
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.1 |  | 300 151 | Modell: | APOLLO 3.0 Solo iCV10 | 0 | 0
|  |  | Zwischensumme |  |  | 0
ZENTRALSAUGER Ausschreibungstext für Wohnungen Seite 2 von 3
Position | Menge | Art.-Nr. | Bezeichnung |  | Einzelpreis | Gesamtpreis
|  |  | Übertrag |  |  | 0
Standard-Zubehörset bestehend aus:
Saugschlauch 8 m, Aluleichtsteckrohre,
umschaltbare Bodendüse Made in Germany,
Fugendüse, Möbelpinsel, Polsterdüse,
Wandhalter für Schlauch
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.2 |  | 390 531 | Bezeichnung: | Standardset 8 m | 0 | 0
Installationskit für Zentralsauger bestehend aus:
Schalldämpfer, Spezialkleber,
Abluftventil für Hausaußenwand,
T-Abzweig 90°, Saugdose auf Rohr/Putz
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.3 |  | 390 971 | Bezeichnung: | Installkit | 0 | 0
Einbauset mit 1 Saugdose bestehend aus:
10,8 m Kleberohr, 5 Rohrverbinder, 5 Bögen 90° lang,
2 Bögen 45°, 1 T-Abzweig 90°, 6 Rohrschellen,
1 Saugdose CLASSIC länglich mit Montageplatte,
1 Bogen 90° kurz, 1 Adapter, 15 m Niedervoltkabel
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.4 |  | 390 042 | Bezeichnung: | Einbauset f. 1 Saugdose | 0 | 0
alternativ zu 1.4:
Einbauset mit 2 Saugdosen bestehend aus:
14,4 m Kleberohr, 8 Rohrverbinder, 8 Bögen 90° lang,
4 Bögen 45°, 2 T-Abzweige 90°, 9 Rohrschellen,
2 Saugdosen CLASSIC länglich mit Montageplatten,
2 Bögen 90° kurz, 2 Adapter, 22 m Niedervoltkabel
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.5 |  | 390 043 | Bezeichnung: | Einbauset f. 2 Saugdosen | 0 | 0
Sonderzubehör optional
(weitere Artikel lieferbar)
Installationsmaterial:
alternativ zu 1.4:
Einbauset für Saugdose CLASSIC quadratisch
weiss bestehend aus:
Saugdose CLASSIC, Bogen 90° kurz,
1.6 |  | 392 593 | UP-Einbaurahmen, Einputzplatte |  | 0 | 0
Brandschutz-Manschette R90
1.7 |  | 390 701 | für Kleberohr Ø 2" (Heizungskeller) |  | 0 | 0
1.8 |  | 390 901 | Sockelsaugdose für Einbauküche |  | 0 | 0
1.9 |  | 392 071 | Flexanschlußset dafür |  | 0 | 0
|  |  | Zwischensumme |  |  | 0
ZENTRALSAUGER Ausschreibungstext für Wohnungen Seite 3 von 3
Position | Menge | Art.-Nr. | Bezeichnung |  | Einzelpreis | Gesamtpreis
|  |  | Übertrag |  |  | 0
Saugzubehör:
Spezial-Zubehörset bestehend aus:
Saugschlauch 10 m mit Ein/Ausschalter im Handgriff,
ausziehbares Teleskoprohr,
umschaltbare Bodendüse Made in Germany,
Fugendüse extralang, komb. Möbelpinsel/Polsterdüse,
Wandhalter für Schlauch und Düsen
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.10 |  | 390 051 | Bezeichnung: | Spezialset 10 m | 0 | 0
1.11 |  | 390 173 | Schlauchverlängerung 2,5 m |  | 0 | 0
Vorabscheider
1.12 |  | 390 061 | für Asche und Grobschutz |  | 0 | 0
Ausziehbarer Schlauch
1.13 |  | 392 541 | elastisch für den Küchenbereich |  | 0 | 0
Bodendüse mit Roßhaarborsten
1.14 |  | 391 411 | Leichtlauf für Glattböden (z.B. Parkett) |  | 0 | 0
Turbodüse
mit rotierender Bürstenwalze
1.15 |  | 290 201 | für Hochflor-Teppichboöden |  | 0 | 0
Bodendüse LED
mit Staubdetektor "grün" oder "rot"
1.16 |  | 392 551 | Made in Germany |  | 0 | 0
Polsterdüse extrabreit
1.17 |  | 292 152 | zur Tierhaarentfernung bei Autopolster |  | 0 | 0
Flachsauglanze
1.18 |  | 392 161 | ausziehbar für z.B. Heizkörper |  | 0 | 0
Minidüsenset micro-kIT
8-teilig für u.a.
1.19 |  | 290 171 | EDV, PC, Nähmaschinen |  | 0 | 0
Softschlauchschutz
1.20 |  | 391 351 | zur Schonung von Türrahmen, Möbel |  | 0 | 0
Vliesfilterstaubbeutel 6-er Pack
mehrwandig, innenbeschichtet, 25 L
1.21 |  | 391 276 | mit Super-Hygiene-Verschluß |  | 0 | 0
Rohr-Reinigungssatz
1.22 |  | 390 261 | für Kleberohr Ø 2" |  | 0 | 0
|  |  | Gesamtsumme |  |  | 0
Kontaktadresse für Planung und Beratung:
proVAC Elektrogeräte GmbH
|  |  | Mühlweg 18 | Tel. 06074 7280 770
|  |  | D-63322 Rödermark | Fax 06074 7280 771
|  |  | www.provac.de | contact@provac.de

## Zentralsauger in EFH
ZENTRALSAUGER Ausschreibungstext für EFH Seite 1 von 3
Position | Menge | Art.-Nr. | Bezeichnung |  | Einzelpreis | Gesamtpreis
ZENTRALSTAUBSAUGER
Das Rohrsystem aus Kleberohr Ø 2" mitsamt Bögen
und Abzweige strömungsgünstigst sowie die
Steuerleitung waagerecht und senkrecht über
Schächte, Hohlwände oder Deckendurchbrüche bzw.
im Fußboden oder über Dachboden hinweg verlegen.
Die Saugdosen zentral positionieren, unter Putz
einbauen und anschliessen.
Die Abluftleitung mit Schalldämpfer bis zur
Ausblasöffnung in der Hausaußenwand herstellen.
Den Zentralstaubsauger z.B. in Keller, Dachboden
oder Garage aufstellen, an das Rohrsystem
anschliessen und mit der Abluftleitung verbinden.
Das Staubsaugen mittels Bodendüse, Teleskoprohr,
Schlauch über eine Saugdose unter Putz durch das
in Wänden und Böden verlegte Rohrsystem bis zum
Staubbehälter des Zentralsaugers prüfen.
Die Positionen der gesamten Anlage sind betriebsfertig
inkl. Nebenarbeiten, Zubehöre und Installationsmaterial
inkl. Anlieferung und Einbau anzubieten.
Kontaktadresse für Planung und Beratung:
proVAC Elektrogeräte GmbH
|  |  | Mühlweg 18 | Tel. 06074 7280 770
|  |  | D-63322 Rödermark | Fax 06074 7280 771
|  |  | www.provac.de | contact@provac.de
Leistungsfähige Zentralsauganlage
für Einfamilienhäuser ggf. mit Einliegerwohnung,
Arztpraxen, Büros, u.ä. bis ca. 300 m² Wohnfläche.
Gehäuse aus schalldämmendem ABS-Kunststoff,
Made in Europe, Motor gelagert in
gummiertem Körperschallschutz,
mit elektronischem Soft-Start, Cat5e f. WLan,
Sicherheitsunterdruckventil,
Allergikergeeigneter Betrieb
mit innenbeschichtetem Microvliesbeutel
mit Super-Hygiene-Verschluß,
oder auch ohne Papierstaubbeutel zu
betreiben nach dem Zyklonprinzip,
25 l Staubbehälter mit Tragegriffe, leicht entnehmbar,
flexibler Anschluß an Saugleitung,
beidseitig möglicher Anschluß an Abluftleitung,
Wandaufhängung mit Clicksystem,
patentierter Dauerfilter mit "Herausnehm-Sauberseite"
Technische Daten:
|  |  | Max. Nennleistung: | 1550 Watt
|  |  | Spannung: | 220-240 Volt
|  |  | Max. Luftstrom: | 208,8 m³/h
|  |  | Max. Vakuum: | 30,5 kPa
|  |  | Schutzgrad: | IP 24
|  |  | Gleichzeitige Nutzer: | 1
|  |  | Maße: | 800 x 440 x 400 mm
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.1 |  | 300 191 | Modell: | APOLLO 3.0 iCV20 Medium | 0 | 0
|  |  | Zwischensumme |  |  | 0
ZENTRALSAUGER Ausschreibungstext für EFH Seite 2 von 3
Position | Menge | Art.-Nr. | Bezeichnung |  | Einzelpreis | Gesamtpreis
|  |  | Übertrag |  |  | 0
Spezial-Zubehörset bestehend aus:
Saugschlauch 8 m mit Ein/Ausschalter im Handgriff,
ausziehbares Teleskoprohr,
umschaltbare Bodendüse Made in Germany,
Fugendüse extralang, komb. Möbelpinsel/Polsterdüse,
Wandhalter für Schlauch und Düsen
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.2 |  | 390 031 | Bezeichnung: | Spezialset 8 m | 0 | 0
Installationskit für Zentralsauger bestehend aus:
Schalldämpfer, Spezialkleber,
Abluftventil für Hausaußenwand,
T-Abzweig 90°, Saugdose auf Rohr/Putz
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.3 |  | 390 971 | Bezeichnung: | Installkit | 0 | 0
Einbauset für 2 Saugdosen bestehend aus:
14,4 m Kleberohr, 8 Rohrverbinder, 8 Bögen 90° lang,
4 Bögen 45°, 2 T-Abzweige 90°, 9 Rohrschellen,
2 Saugdosen CLASSIC länglich mit Montageplatten,
2 Bögen 90° kurz, 2 Adapter, 22 m Niedervoltkabel
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.4 |  | 390 043 | Bezeichnung: | Einbauset f. 2 Saugdosen | 0 | 0
ggf. zusätzlich zu 1.4:
Einbauset für 1 Saugdose bestehend aus:
10,8 m Kleberohr, 5 Rohrverbinder, 5 Bögen 90° lang,
2 Bögen 45°, 1 T-Abzweig 90°, 6 Rohrschellen,
1 Saugdose CLASSIC länglich mit Montageplatte,
1 Bogen 90° kurz, 1 Adapter, 15 m Niedervoltkabel
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.5 |  | 390 042 | Bezeichnung: | Einbauset f. 1 Saugdose | 0 | 0
Sonderzubehör optional
(weitere Artikel lieferbar)
Installationsmaterial:
alternativ zu 1.4:
Einbauset für Saugdose CLASSIC quadratisch
weiss bestehend aus:
Saugdose CLASSIC, Bogen 90° kurz,
1.6 |  | 392 593 | UP-Einbaurahmen, Einputzplatte |  | 0 | 0
Brandschutz-Manschette R90
1.7 |  | 390 701 | für Kleberohr Ø 2" (Heizungskeller) |  | 0 | 0
1.8 |  | 390 901 | Sockelsaugdose für Einbauküche |  | 0 | 0
1.9 |  | 392 071 | Flexanschlußset dafür |  | 0 | 0
|  |  | Zwischensumme |  |  | 0
ZENTRALSAUGER Ausschreibungstext für EFH Seite 3 von 3
Position | Menge | Art.-Nr. | Bezeichnung |  | Einzelpreis | Gesamtpreis
|  |  | Übertrag |  |  | 0
Saugzubehör:
Standard-Zubehörset bestehend aus:
Saugschlauch 10 m, Aluleichtsteckrohre,
umschaltbare Bodendüse Made in Germany,
Fugendüse, Möbelpinsel, Polsterdüse,
Wandhalter für Schlauch
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.10 |  | 391 001 | Bezeichnung: | Standardset 10 m | 0 | 0
1.11 |  | 390 173 | Schlauchverlängerung 2,5 m |  | 0 | 0
Vorabscheider
1.12 |  | 390 061 | für Asche und Grobschutz |  | 0 | 0
Ausziehbarer Schlauch
1.13 |  | 392 541 | elastisch für den Küchenbereich |  | 0 | 0
Bodendüse mit Roßhaarborsten
1.14 |  | 391 411 | Leichtlauf für Glattböden (z.B. Parkett) |  | 0 | 0
Turbodüse
mit rotierender Bürstenwalze
1.15 |  | 290 201 | für Hochflor-Teppichboöden |  | 0 | 0
Bodendüse LED
mit Staubdetektor "grün" oder "rot"
1.16 |  | 392 551 | Made in Germany |  | 0 | 0
Polsterdüse extrabreit
1.17 |  | 292 152 | zur Tierhaarentfernung bei Autopolster |  | 0 | 0
Flachsauglanze
1.18 |  | 392 161 | ausziehbar für z.B. Heizkörper |  | 0 | 0
Minidüsenset micro-kIT
8-teilig für u.a.
1.19 |  | 290 171 | EDV, PC, Nähmaschinen |  | 0 | 0
Softschlauchschutz
1.20 |  | 391 351 | zur Schonung von Türrahmen, Möbel |  | 0 | 0
Vliesfilterstaubbeutel 6-er Pack
mehrwandig, innenbeschichtet, 25 L
1.21 |  | 391 276 | mit Super-Hygiene-Verschluß |  | 0 | 0
Rohr-Reinigungssatz
1.22 |  | 390 261 | für Kleberohr Ø 2" |  | 0 | 0
|  |  | Gesamtsumme |  |  | 0
Kontaktadresse für Planung und Beratung:
proVAC Elektrogeräte GmbH
|  |  | Mühlweg 18 | Tel. 06074 7280 770
|  |  | D-63322 Rödermark | Fax 06074 7280 771
|  |  | www.provac.de | contact@provac.de

## Zentralsauger in ehouse
ZENTRALSAUGER Ausschreibungstext für eHome eHouse Seite 1 von 3
Position | Menge | Art.-Nr. | Bezeichnung |  | Einzelpreis | Gesamtpreis
ZENTRALSTAUBSAUGER
Das Rohrsystem aus Kleberohr Ø 2" mitsamt Bögen
und Abzweige strömungsgünstigst sowie die
Steuerleitung waagerecht und senkrecht über
Schächte, Hohlwände oder Deckendurchbrüche bzw.
im Fußboden oder über Dachboden hinweg verlegen.
Die Saugdosen zentral positionieren, unter Putz
einbauen und anschliessen.
Die Abluftleitung mit Schalldämpfer bis zur
Ausblasöffnung in der Hausaußenwand herstellen.
Den Zentralstaubsauger z.B. in Keller, Dachboden
oder Garage aufstellen, an das Rohrsystem
anschliessen und mit der Abluftleitung verbinden.
Das Staubsaugen mittels Bodendüse, Teleskoprohr,
Schlauch über eine Saugdose unter Putz durch das
in Wänden und Böden verlegte Rohrsystem bis zum
Staubbehälter des Zentralsaugers prüfen.
Die Positionen der gesamten Anlage sind betriebsfertig
inkl. Nebenarbeiten, Zubehöre und Installationsmaterial
inkl. Anlieferung und Einbau anzubieten.
Kontaktadresse für Planung und Beratung:
proVAC Elektrogeräte GmbH
|  |  | Mühlweg 18 | Tel. 06074 7280 770
|  |  | D-63322 Rödermark | Fax 06074 7280 771
|  |  | www.provac.de | contact@provac.de
Zentralsauganlage in Kompaktbauweise
für weiträumige Einfamilienhäuser ggf. mit Einliegerwohnung,
Pensionen, Hotels, Kindergärten, u.ä. bis ca. 400 m² Wohnfläche.
Gehäuse aus schalldämmendem ABS-Kunststoff,
Made in Europe, Motor gelagert in
gummiertem Körperschallschutz,
mit elektronischem Soft-Start, Cat5e f. WLan,
Sicherheitsunterdruckventil,
Allergikergeeigneter Betrieb
mit innenbeschichtetem Microvliesstaubbeutel
mit Super-Hygiene-Verschluß,
oder auch ohne Papierstaubbeutel zu
betreiben nach dem Zyklonprinzip,
25 l Staubbehälter mit Tragegriffe, leicht entnehmbar,
flexibler Anschluß an Saugleitung,
beidseitig möglicher Anschluß an Abluftleitung,
Wandaufhängung mit Clicksystem,
patentierter Dauerfilter mit "Herausnehm-Sauberseite",
mit elektronischer LCD-Displayanzeige,
potentialfreie Kontakte für Raumluftsteuerung,
Technische Daten:
|  |  | Max. Nennleistung: | 1850 Watt
|  |  | Spannung: | 220-240 Volt
|  |  | Max. Luftstrom: | 223,2 m³/h
|  |  | Max. Vakuum: | 33,8 kPa
|  |  | Schutzgrad: | IP 24
|  |  | Gleichzeitige Nutzer: | 1
|  |  | Maße: | 800 x 440 x 400 mm
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.1 |  | 300 181 | Modell: | APOLLO 3.0 iCV40 | 0 | 0
|  |  | Zwischensumme |  |  | 0
ZENTRALSAUGER Ausschreibungstext für eHome eHouseSeite 2 von 3
Position | Menge | Art.-Nr. | Bezeichnung |  | Einzelpreis | Gesamtpreis
|  |  | Übertrag |  |  | 0
Spezial-Zubehörset bestehend aus:
Saugschlauch 12 m mit Ein/Ausschalter im Handgriff,
ausziehbares Teleskoprohr,
umschaltbare Bodendüse Made in Germany,
Fugendüse extralang, komb. Möbelpinsel/Polsterdüse,
Wandhalter für Schlauch und Düsen
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.2 |  | 390 721 | Bezeichnung: | Spezialset 12 m | 0 | 0
Installationskit für Zentralsauger bestehend aus:
Schalldämpfer, Spezialkleber,
Abluftventil für Hausaußenwand,
T-Abzweig 90°, Saugdose auf Rohr/Putz
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.3 |  | 390 971 | Bezeichnung: | Installkit | 0 | 0
Einbauset für 2 Saugdosen bestehend aus:
14,4 m Kleberohr, 8 Rohrverbinder, 8 Bögen 90° lang,
4 Bögen 45°, 2 T-Abzweige 90°, 9 Rohrschellen,
2 Saugdosen CLASSIC länglich mit Montageplatten,
2 Bögen 90° kurz, 2 Adapter, 22 m Niedervoltkabel
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.4 |  | 390 043 | Bezeichnung: | Einbauset f. 2 Saugdosen | 0 | 0
ggf. zusätzlich zu 1.4:
Einbauset für 1 Saugdose bestehend aus:
10,8 m Kleberohr, 5 Rohrverbinder, 5 Bögen 90° lang,
2 Bögen 45°, 1 T-Abzweig 90°, 6 Rohrschellen,
1 Saugdose CLASSIC länglich mit Montageplatte,
1 Bogen 90° kurz, 1 Adapter, 15 m Niedervoltkabel
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.5 |  | 390 042 | Bezeichnung: | Einbauset f. 1 Saugdose | 0 | 0
Sonderzubehör optional
(weitere Artikel lieferbar)
Installationsmaterial:
alternativ zu 1.4:
Einbauset für Saugdose CLASSIC quadratisch
weiss bestehend aus:
Saugdose CLASSIC, Bogen 90° kurz,
1.6 |  | 392 593 | UP-Einbaurahmen, Einputzplatte |  | 0 | 0
Brandschutz-Manschette R90
1.7 |  | 390 701 | für Kleberohr Ø 2" (Heizungskeller) |  | 0 | 0
1.8 |  | 390 901 | Sockelsaugdose für Einbauküche |  | 0 | 0
1.9 |  | 392 071 | Flexanschlußset dafür |  | 0 | 0
|  |  | Zwischensumme |  |  | 0
ZENTRALSAUGER Ausschreibungstext für eHome eHouse Seite 3 von 3
Position | Menge | Art.-Nr. | Bezeichnung |  | Einzelpreis | Gesamtpreis
|  |  | Übertrag |  |  | 0
Saugzubehör:
Standard-Zubehörset bestehend aus:
Saugschlauch 12 m, Aluleichtsteckrohre,
umschaltbare Bodendüse Made in Germany,
Fugendüse, Möbelpinsel, Polsterdüse,
Wandhalter für Schlauch
|  |  | Fabrikat: | proVAC
1.10 |  | 391 391 | Bezeichnung: | Standardset 12 m | 0 | 0
1.11 |  | 390 173 | Schlauchverlängerung 2,5 m |  | 0 | 0
Vorabscheider
1.12 |  | 390 061 | für Asche und Grobschutz |  | 0 | 0
Ausziehbarer Schlauch
1.13 |  | 392 541 | elastisch für den Küchenbereich |  | 0 | 0
Bodendüse mit Roßhaarborsten
1.14 |  | 391 411 | Leichtlauf für Glattböden (z.B. Parkett) |  | 0 | 0
Turbodüse
mit rotierender Bürstenwalze
1.15 |  | 290 201 | für Hochflor-Teppichboöden |  | 0 | 0
Bodendüse LED
mit Staubdetektor "grün" oder "rot"
1.16 |  | 392 551 | Made in Germany |  | 0 | 0
Polsterdüse extrabreit
1.17 |  | 292 152 | zur Tierhaarentfernung bei Autopolster |  | 0 | 0
Flachsauglanze
1.18 |  | 392 161 | ausziehbar für z.B. Heizkörper |  | 0 | 0
Minidüsenset micro-kIT
8-teilig für u.a.
1.19 |  | 290 171 | EDV, PC, Nähmaschinen |  | 0 | 0
Softschlauchschutz
1.20 |  | 391 351 | zur Schonung von Türrahmen, Möbel |  | 0 | 0
Vliesfilterstaubbeutel 6-er Pack
mehrwandig, innenbeschichtet, 25 L
1.21 |  | 391 276 | mit Super-Hygiene-Verschluß |  | 0 | 0
Rohr-Reinigungssatz
1.22 |  | 390 261 | für Kleberohr Ø 2" |  | 0 | 0
|  |  | Gesamtsumme |  |  | 0
Kontaktadresse für Planung und Beratung:
proVAC Elektrogeräte GmbH
|  |  | Mühlweg 18 | Tel. 06074 7280 770
|  |  | D-63322 Rödermark | Fax 06074 7280 771
|  |  | www.provac.de | contact@provac.de